LOT 2

ANEXA

TERMENI ȘI CONDIȚII

pentru furnizare echipamente tehnico-medicale pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj

- Achizitor: Fundația Romanian Angel Appeal

- Locul principal de livrare: Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj, cod NUTS RO414

- Termen pentru finalizarea livrărilor și instalărilor: 28 februarie 2018. Produsele vor fi livrate in baza comenzii ferme transmise de Achizitor. Termen de livrare de la data comenzii maxim 21 zile calendaristice.

- Cantitatea totală: conform pct. 10 - Specificații tehnice.

- Preţuri şi termene de livrare/instalare - se completează  de către Operatorul economic conform Ofertă financiară / Anexă la oferta financiară (Formularul 2). Operatorul economic va evidenția în cadrul propunerii financiare prețul total ofertat. Se va evidenția separat taxa pe valoare adăugată. Preţul este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului

- Plata: facturii se va efectua în lei, 100% dupa livrarea integrală și corespunzătoare a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Operatorului economic. Nu se vor face plăți în avans.

- Perioada minimă pe parcursul căreia operatorul economic își va menține oferta: 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

- Documente de calificare – operatorii economici interesanți vor prezenta următoarele documente:

- Scrisoare de înaintare (Formularul 1) – completată, ștampilată și semnată de reprezentantul legal.

- Pentru persoane juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, în original sau în copie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”, din care să rezulte că obiectului procedurii are corespondent în codul CAEN principal sau secundar autorizat din Certificatul constatator al operatorului economic.

- Pentru persoane fizice/juridice străine:

  - Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență profesională, în conformitate cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este rezident, (documentul se va prezenta în copie, anexându-se și traducerea autorizată în limba română), se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

  - Prezentarea Certificatului de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabile pentru anul calendaristic în curs

Notă: Documentele pot fi prezentate în original/copie legalizată sau copie cu mențiunea „conform cu originalul.” La solicitarea achizitorului, operatorul economic are obligația de a prezenta în original/copie legalizată Certificatul constatator în cazul în care acestea au fost prezentate inițial sub forma copie „conform cu originalul” pentru verificarea conformității.

- Fișă informații generale (Formularul 3) - completată, ștampilată și semnată de reprezentantul legal.

- Declararea cifrei de afaceri (CA), pentru ultimii 3 ani sau pentru  perioada de activitate de când sunt înființați, dacă aceasta este mai mică de 3 ani.

  - Cerință minimă valorică – media CA pe ultimii 3 ani – minim 27510 euro echivalent Euro la curs mediu anual BNR - 2014 (1 Euro = 4,4446 Lei), 2015 (1 Euro = 4, 4450 Lei), 2016 (1 Euro= 4,4908 Lei).

- Bilanț pentru ultimii trei ani fiscali, în fotocopii certificate pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.

- Cod Unic de Înregistrare fiscală (CUI) emis de Oficiul Registrului Comerţului – în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.

- Certificate de atestare fiscală - buget general consolidat și taxe și impozite locale (în termen de valabilitate) din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. Înregistrarea de datorii restante față de obligațiile fiscale va atrage eliminarea operatorului economic, cu excepția cazului în care s-au acordat înlesniri la plată de către organele competente.

- Orice operator economic are dreptul de a participa la prezenta procedură de achiziție în mod individual în calitate de ofertant.

- Formular livrări similare (Formularul 4) - se solicită o listă a principalelor livrări asemănătoare efectuate în ultimii 3 ani: 30.10.2014 – 30.10.2017 (livrări similare / furnizarea de echipamente tehnico-medicale necesare dotării complete a unor centre cu destinație medicală), conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Furnizările de produse similiare se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.

- Certificat CE pentru produsele ofertate – în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entității, cu mențiunea ”conform cu originalul”.

- Autorizația de vânzare/distribuție a produselor ofertate - în fotocopie certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul”.

- Criteriu de atribuire a contractului: ofertele depuse vor fi evaluate în trei etape consecutive: administrativă, tehnică și financiară. Cele 3 evaluări se vor face conform planificării Achizitorului; rezultatul evaluării va fi comunicat fiecărui ofertant în parte. Ofertele considerate corespunzătoare din punct de vedere al criteriilor de calificare și al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor, conform mențiunilor din prezenta Cerere de ofertă.

Contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preț total (fără TVA). Criteriul de atribuire se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

Bugetul maxim total disponibil pentru achiziția de echipamente tehnico-medicale pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj este de 13.755,00 Euro, TVA inclus. TVA-ul din ofertă va fi indicat separat. Prețul va fi exprimat în Lei, luându-se în considerare cursul de referință InforEuro valabil pentru luna depunerii ofertei.

Atenție! Operatorii economici interesați vor depune în același timp și până la data limită de depunere a ofertelor, atât documentele de calificare, precum și oferta tehnică și financiară. Documentele de calificare împreună cu propunerea tehnică și cea financiară se întocmesc în două exemplare și se introduc fiecare în plicuri separate marcate corespunzător.

- Specificaţii Tehnice

Operatorul economic declarat câștigător se oblige să furnizeze toate produsele solicitate prin prezenta cerere de ofertă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespodenței cu specificațiile tehnice minime conținute în Anexa ”Termeni și condiții” și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în aceasta.

Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic – va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată durata de valabilitate stabilită de achizitor.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

Oferta depusă va cuprinde toate documentele solicitate în Anexa ”Termeni și condiții”. Cerințele prevăzute în Anexa ”Termeni și condiții” sunt cerințe minimale, obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sau nu le respectă în totalitate, vor fi considerate ca neconforme.

În cazul în care se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în Anexa ”Termeni și condiții”, oferta este considerată neconformă.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condițiile standard de asigurare a calității, de protecția a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene.

Produse solicitate / specificații tehnice minimale / cantitate:

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cant |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 2 – Echipamente tehnico-medicale |  |
| 1 | Consolă pat / Rampa medicală | Consolă individuală pentru fiecare pat, se montează orizontal pe perete la capătul patului, la 50-75 cm deasupra patului (H total 1.6 m), prevăzută cu: 1. Sistem de alertare pentru pacienti la capatul patului tip "Nurse Call", pentru 10 saloane cu 19 paturi. Sistem complet inclusiv cabluri si transmisie, lampi semnalizare, unitate centrala. Tipul alertarii: semnal sonor in cabinetul asistentei si semnal luminos pentru identificarea salonului in care este cazat pacientul. 2. Corp special de iluminat la cap de pat 4x18W + 1x15W, + 2 prize 230 V/16A + priza telefonica, iluminat ambiental indirect (100 lx), iluminat local citit(200 lx) cu intrerupatoare cu fir pentru citit, iluminat supraveghere (5 lx) si iluminat consult (300 lx), dispersor perlat semitransparent - complet echipat inclusiv lampi. Se solicita montaj, inclusiv accesorii. Se va asigura instruirea personalului medical si tehnic dupa punerea in functiune a aparaturii de catre furnizor. Carcasa consolei va fi metalica (aliaj de aluminiu), vopsita in camp electrostatic, cu vopsea rezistenta la deziinfectanti si radiatii UV. Combinatie de culori bej deschis (http://sticlacoloratabucatarie.blogspot.ro/p/paletar-ral-sticla-colorata.html cod culoare 1015 - coral/caramiziu (http://sticlacoloratabucatarie.blogspot.ro/p/paletar-ral-sticla-colorata.html cod culoare RAL 3016 coral red). Echipamentul ca fi insotit de cartea tehnica, in limba romana, care va contine urmatoarele: prezentarea generala a sistemului, caracteristici tehnice ale sistemului, defectiuni posibile si tehnica de depanare, instructiuni de exploatare. Garantie minima 2 ani, rezolvarea problemelor ivite in garantie in termen de 3 zile, durata minima de viata 10 ani. | 19 |
| 2 | Lampă cu radiație UV | Lămpi cu radiație UV: - lungime de unda a radiatiei emise: 254 nm - sa fie prevazute cu tub de emisie UV cu putere nominala de 30 W - sa fie prevazute cu dispozitive ajustabile (fante) ce directioneaza fluxul radieatiei UV in plan orizontal, cu posibilitatea ajustarii directiei fluxului luminos - amplasare pe peretele lateral sau pe tavan la o inaltime de minim 2.20 m de la podea,astfel incat, nivelul radiatiei UV in incapere, in orice punct la nivelul sau sub nivelul inaltimii de 1.70 m de la sol sa nu depaseasca 0.4μW/cm2 ± 10% (permitand prezenta persoanelor in incapere 24/24 ore, 7 zile pe saptamana, cu sistemul pornit); - intensitatea radiatiei UV in planul orizontal al lampii, la distanta de 1 m de la lampa sa fie cel putin 120μW/cm2 ± 10% (indicator de eficienta a radiatiei UV emise de lampa) - intensitatea radiatiei UV in planul orizontal al lampii, la distanta de 3 m de la lampa sa fie cel putin 20μW/cm2 ± 10% (indicator de eficienta a radiatiei UV emise de lampa) - se solicita oferta pentru urmatoarele produse : 17 lampi UV, 2 sisteme pentru fixarea in tavan a cate doua lampi, 13 sisteme de fixare pe perete - nivel de emisie ozon: zero - timp de viata garantat al lampii: 18.000 h de functionare continua - sa permita mentenenata de catre personal cu minima calificare - personal de curatenie -prin acces facil la tub, prin demontarea cu usurinta a scutului de protectie, fara modificarea parametrilor de functionare a lampii (intensitatii radiatiei UV in planul lampii la 1 m si 3m, intensitatii radiatiei UV la inaltimea de 1.70 m de la sol), dupa operatiunea de curatare, datorita dereglarii lampii in cursul procesului de curatare - Se solicita montaj, inclusiv accesorii. - Lampile vor fi insotite de cartea / fise tehnice, in limba romana, care va contine urmatoarele: prezentarea generala a sistemului, caracteristici tehnice ale sistemului, defectiuni posibile si tehnica de depanare, instructiuni de exploatare. | 17 |
| 3 | Negatoscop | Negatoscop cu montare pe perete, cu lumina tip led, cu 3 posturi, Dimensiune L 120 x l 43 cm | 1 |

Pentru toate produsele se solicita operatiuni de instalare/punere in functiune/training.

Livrarea produselor va fi însoțită de următoarele documente:

- Factura

- Aviz de însoțire a mărfii

- Proces verbal de predare-primire

- Carte tehnică / manual de utilizare

- Certificate de garanție pentru fiecare produs în parte

- Perioada de garanție acordată produdelor furnizate:

Perioada de garanție acordată produselor furnizate este de minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune a acestor produse.

- Mențiuni:

Achizitorul are dreptul de a nu selecta nici o ofertă ca fiind câștigătoare.

Achizitorul exclude din procedura de atribuire a contractului orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a desfășurat sau desfășoară acțiuni contrare politicilor și regulilor susținute de Fondul Global.

Operatorul economic selectat nu va folosi fondurile primite prin această achiziție pentru a sprijini sau a promova violenţa, pentru a ajuta terorişti sau activităţi legate de terorism, pentru a efectua activităţi de spălare de bani sau pentru a finanţa organizaţii cunoscute că sprijină şi promovează terorismul sau activitățile de spălare de bani.

Dacă există incertitudini referitoare la situația personală a unui operator economic, Achizitorul poate solicita informații direct de la autoritățile competente.

Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse în ofertă sau ulterior prezentate nu fac dovada achitării obligațiilor de plată scadente în luna anterioară celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, vor fi excluși din prezenta procedură de achiziție.

Nu se acceptă oferte parțiale.

Nu se acceptă oferte întârziate sau depuse la o altă adresă decât cea menționată în Cererea de ofertă, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța unilateral la unul sau mai multe produsele solicitate și contractate în funcție de modificările ce pot apărea în implementarea Grantului.

Prezentei proceduri de achiziție nu îi sunt aplicabile prevederile legale cu privire la achizițiile publice (Legea 98/2016, Legea 99/2016, Legea 100/2016 sau Legea 101/2016), fiind desfășurată conform normelor interne ale Fondului Global, prin intermediul Primitorului Principal.

Prin participarea la prezenta procedură de achiziție, operatorii economici confirmă că au luat la cunoștință prevederile ”Codului de conduită al furnizorilor” (www.theglobalfund.org/.../Corporate_CodeOfConductForSuppliers_Policy_ en/ )

ANEXA

FORMULARE

Formularul 1

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, București

În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., reprezentata legal prin …………………………, avand functia …………………

ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de …………………………….., transmisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie de “Furnizare echipamente tehnico-medicale pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj”, prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente în colet sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând: Oferta și Documentele care însoţesc oferta.

De asemenea, prin prezenta, declarăm că, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare, în derularea activităților care fac obiectul contractului, vom respecta legislația în vigoare, precum și următoarele principii:

- Sprijinirea și respectarea drepturilor omului,

- Garantarea faptului că un suntem implicați în abuzuri împotriva persoanelor;

- Sprijinirea libertății de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului de negociere colectivă;

- Sprijinirea eliminării tuturor formelor de muncă forțată;

- Combaterea exploatării copiilor prin muncă;

- Eliminarea tuturor discriminărilor în ceea ce privește angajarea și ocuparea;Asumarea de inițiative pentru promovarea protecției mediului;

- Încurajarea dezvoltării și utilizării de tehnologii pentru protecția mediului;

- Lupta împotriva corupției în toate formele ei, inclusiv darea de mită și șantajul.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

Formularul 2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

OFERTĂ FINANCIARĂ

Către: FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL, București

Domnilor,

1. Examinând documentația prezentei achiziții, subsemnații, reprezentanți ai operatorului economic ___       __ (denumirea/numele operatorului economic), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm/ să livrăm echipamente tehnico-medicale pentru proiectul de amenajare a unei secții MDR TB  în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, Comuna Bucovăț, Dolj pentru suma de ____                  lei (suma în litere și în cifre),                                        reprezentând ___________ euro (suma în litere și în cifre), plătibilă după recepția produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ___________lei (suma în litere și în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm și să instalăm produsele în termenul stabilit prin contractul de furnizare.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de ____zile, respectiv până la data de ___________	(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de furnizare această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Întelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă oferta pe care o puteți primi.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

ANEXA LA OFERTA FINANCIARĂ

| Nr. crt. | Denumire produs (2) | Cant. (3) | Preţ unitar (4) Lei si Euro | Valoare Totală (5=3*4) Lei si Euro | TVA Lei si Euro | Valoare totală cu TVA (6=5* %TVA) Lei si Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

Formularul 3

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Nume/prenume reprezentant legal:

- Persoană de contact: ..................., date de contact: ........................

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

- Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atașa, certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie).

9.  Cont bancar în care se va face plata serviciilor ce fac obiectul contractului.

10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

- _______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

Formularul 4

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumire)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea şi sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile conform Codului penal, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Fundației Romanian Angel Appeal cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________

| Nr. Crt. | Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului + Adresa | Calitatea in contract*) | Pretul total al contractului (lei) | Pretul total al contractului (valuta**) | Natura si cantitatea (U.M.) | Perioada de livrare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

Denumire operator economic:_____________________

Nume și prenume reprezentant legal:_____________________

Semnătură și ștampila:_____________________

Data: _____________________